## List1
SIEMENS Landis Staefa
| Pokojové regulátory a temostaty | Dop.cena
REV11 | denní,PID-regulace,2 denní top. programy,zapínací kontakt | 1950
REV11T | denní,PID-regul.,2 denní top. prog.,zap. kont.,telef. kont. | 2160
REV15 | polotýden.,PID-regulace,polotýden. a den. top.program.,zap.kontakt | 2300
REV15T | polotýden.,PID-regulace,polotýden. a den. top.program.,tel.kontakt | 2550
REV22 | týden.,PID-regulace,týden. a 3 den. top.program.,přep.kontakt | 2550
REV22T | týden.,PID-regulace,týden. a 3 den. top.program.,přep.kontakt,tel.kontakt | 2990
REV32 | týden.,PI-regulace,týden. a 3 den. top.program.,řízení 3 bod. pohonu | 3490
Ekvitermní regulátory řady RVA
RVA 33.121 | 1. St. kotel, čerpadl. Top. Okruh, TUV, bez komunikace | 5690
RVA 53.140 | 1. St. kotel, směš.top.okruh, TUV, bez komunikace | 7900
RVA 43.222 | 2. St. kotel, čerpadl. Top. Okruh, TUV, možnost řešit kaskádu kotlů, komunikace LPB | 9100
RVA 43.223 | 2. St. kotel, čepradl. Top. Okruh, TUV, možnost řešit kaskádu kotlů, komunikace LPB | 6990
RVA 63.242 | 2. St. kotel, směš.top. Okruh, výstup K6, TUV, komunikace LPB | 9990
RVA 63.280 | 2. St. kotel, 2 nezávislé směš. okruhy, TUV, komunikace LPB | 10890
RVA 46.531 | směš. top. Okruh, komunikace LPB, | 6990
RVA 66.540 | směš. top. Okruh, TUV, předregulace, komunikace LPB | 9900
Ekvitermní regulátory řady RVD
RVD 115/109 | výměník. stanice, čerp. top. okruh, TUV, bez komunikace | 13000
RVD 135/109 | výměník. stanice, čerp. top. okruh, TUV, bez komunikace | 14200
RVD 139/109 | výměník. stanice, TUV, bez komunikace | 12800
RVD 235/109 | výměník. stanice, směš. top. okruh, TUV, komunikaceLPB | 19900
RVD 245/109 | výměn. stanice, 2 směš. top. Okruh,TUV, komunikaceLPB | 21200
Svorkovnice , patice
SVA 33.121 | sada svorek pro regulátor RVA 33.121/.. | 250
SVA 53.140 | sada svorek pro regulátor RVA 53.140/.. | 410
SVA 43.222 | sada svorek pro regulátor RVA 43.222/.. | 280
SVA 43.223 | sada svorek pro regulátor RVA 43.223/.. | 280
SVA 63.242 | sada svorek pro regulátor RVA 63.242/.. | 480
SVA 63.280 | sada svorek pro regulátor RVA 63.280/.. | 552
SVA 46.531 | sada svorek pro regulátor RVA 46.531/.. | 290
SVA 66.540 | sada svorek pro regulátor RVA 66.540/.. | 410
SVA 115 | sada svorek pro regulátor RVD 115/.. | 330
SVA 135 | sada svorek pro regulátor RVD 135/.. | 520
SVA 139 | sada svorek pro regulátor RVD 139/.. | 480
SVA 235 | sada svorek pro regulátor RVD 235/.. | 730
SVA 245 | sada svorek pro regulátor RVD 245/.. | 730
AGS6S.400 | montážní sokl na stěnu pro RVA 66.540/.. | 1990
AGS11x | montážní sokl na stěnu pro RVD 115/.. | 1670
AGS13x | montážní sokl na stěnu pro RVD 135/.. a RVD 139/.. | 2250
AGS2xx | montážní sokl na stěnu pro RVD 235/.. a RVD 245/.. | 2250
Prostorové přístroje, čidla teploty
QAA 10 | pokojové čidlo teploty bez korekce | 3708
QAA 50 | čidlo teploty,volba druhu provozu,korekce tepl.,úspor.tlač. | 1850
QAA 70 | multifunkč. display,čidlo a korekce teploty,volba provozu, | 3650
QAC31/101 | venkovní čidlo teploty, PTC575 | 390
QAD21/202 | příložné čidlo teploty, Ni 1000, rychlé - reakční doba 2s | 560
QAD26.220/109 | příložné čidlo teploty, Ni 1000 | 440
QAZ21.5220 | čidlo teploty do jímky, Ni 1000 | 360
QAK21.462/109 | přímo ponorné čidlo teploty, Ni 1000, připojení M10X1 | 1450
Příslušenství RVA
AVA10.200/109 | kryt panelu 96x48 | 38
AVA30.200/109 | kryt panelu 96x96 | 45
ASA-M1 | plechová skříňka pro montáž na stěnu s otvorem 1xDIN | 1800
ASA-V4 | plechová skříňka pro montáž na stěnu s otvorem 3xDIN | 2050
PVA 82.3 | poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstup. s nap.230V | 3450
Servopohony pro směšovací a přímé ventily
SSB31 | Servopohon 200N,150 s,3-bod/230V,zdvih 5,5mm,kab.1,5m | 2611
SSB81 | Servopohon 200N,150 s,3-bod/24V,zdvih 5,5mm,kab.1,5m | 2265
SSC31 | Servopohon 300N,150s, 3-bod/230V, zdvih 5,5 mm | 4193
SSC61 | Servopohon 300N,30s, 0 - 10V, zdvih 5,5 mm | 5688
SSC81 | Servopohon 300N,150s, 3-bod/24V, zdvih 5,5 mm | 3617
SQY31 | Servopohon 400N,150s,3-bod/230V,zdvih 5,5mm, ruč. ovl. | 2550
Směšovací ventily
VXP45.10-0,25 | Trojcest. reg. ventil,DN 10,zdvih5,5mm, Kv=0,25, PN 16 | 1190
VXP45.10-0,4 | Trojcest. reg. ventil,DN 10,zdvih5,5mm, Kv=0,4, PN 16 | 1190
VXP45.10-0,63 | Trojcest. reg. ventil,DN 10,zdvih5,5mm, Kv=0,63, PN 16 | 1190
VXP45.10-1 | Trojcest. reg. ventil,DN 10,zdvih5,5mm, Kv=1.0, PN 16 | 1190
VXP45.10-1,6 | Trojcest. reg. ventil,DN 10,zdvih5,5mm, Kv=1.6, PN 16 | 1190
VXP45.15-2,5 | Trojcest. reg. ventil,DN 15,zdvih5,5mm, Kv=2,5, PN 16 | 1440
VXP45.20-4 | Trojcest. reg. ventil,DN 20,zdvih5,5mm, Kv=4,0, PN 16 | 1670
VXP45.25-10 | Trojcest. reg. ventil,DN 25,zdvih5,5mm, Kv=10, PN 16 | 3130
VXP45.25-6.3 | Trojcest. reg. ventil,DN 25,zdvih5,5mm, Kv=6,3, PN 16 | 3130
VXP45.32-16 | Trojcest. reg. ventil,DN 32,zdvih5,5mm, Kv=16, PN 16 | 4250
VXP45.40-25 | Trojcest. reg. ventil,DN 40,zdvih5,5mm, Kv=25, PN 25 | 5500
Směšovací ventily
VXG48.20 | trojcestný regulační ventil PN 16, DN 20, kv = 6,3 | 1450
VXG48.25 | trojcestný regulační ventil PN 16, DN 25, kv = 10 | 1900
VXG48.32 | trojcestný regulační ventil PN 16, DN 32, kv = 16 | 2550
VXG48.40 | trojcestný regulační ventil PN 16, DN 40, kv = 20 | 2750
Přímé ventily
VVP45.10-0,25 | Přímý reg. ventil, DN 10,zdvih 5,5mm,Kv =0,25, PN 16 | 930
VVP45.10-0,4 | Přímý reg. ventil, DN 10,zdvih 5,5mm,Kv =0,4, PN 16 | 930
VVP45.10-0,63 | Přímý reg. ventil, DN 10,zdvih 5,5mm,Kv =0,63, PN 16 | 930
VVP45.10-1 | Přímý reg. ventil, DN 10,zdvih 5,5mm,Kv =1,0, PN 16 | 930
VVP45.10-1,6 | Přímý reg. ventil, DN 10,zdvih 5,5mm,Kv =1,6, PN 16 | 930
VVP45.15-2,5 | Přímý reg. ventil, DN 15,zdvih 5,5mm,Kv =2,5, PN 16 | 1220
VVP45.20-4 | Přímý reg. ventil, DN 20,zdvih 5,5mm,Kv =4,0, PN 16 | 1480
VVP45.25-10 | Přímý reg. ventil, DN 25,zdvih 5,5mm,Kv =10, PN 16 | 2930
VVP45.25-6,3 | Přímý reg. ventil, DN 25,zdvih 5,5mm,Kv =6,3, PN 16 | 2600
VVP45.32-16 | Přímý reg. ventil, DN 32,zdvih 5,5mm,Kv =16, PN 16 | 3930
VVP45.40-25 | Přímý reg. ventil, DN 40,zdvih 5,5mm,Kv =25, PN 16 | 5070
Zónové ventily
MVE22.15/180 | průchozí zónový ventil s pohonem PN16,DN16,kv = 2,5 | 1660
MVE22.20/180 | průchozí zónový ventil s pohonem PN16,DN20,kv =4,0 | 1880
MVE22.25/180 | průchozí zónový ventil s pohonem PN16,DN25,kv =6,3 | 2250
MVE22.15U/180 | průch. zón. vent. s pohonem PN16,DN15,kv =2,5,pom. spí | 2070
MVE22.20U/180 | průch. zón. vent. s pohonem PN16,DN20,kv =4,pom. spín. | 2440
MVE22.25U/180 | průch. zón. vent. s pohonem PN16,DN25,kv =6,3,pom. spí. | 2670
MXE22.15/180 | třícestný zónový ventil s pohonem PN16,DN15, kv = 2,5 | 1800
MXE22.20/180 | třícestný zónový ventil s pohonem PN16,DN20, kv = 4,0 | 2020
MXE22.25/180 | třícestný zónový ventil s pohonem PN16,DN25, kv = 6,3 | 2400
MXE22.15U/180 | třícest. zón. vent. s pohonem PN16,DN15, kv = 2,5,pom. spí | 2210
MXE22.20U/180 | třícest. zón. vent. s pohonem PN16,DN20, kv = 4,pom. spí | 2440
MXE22.25U/180 | třícest. zón. vent. s pohonem PN16,DN25, kv = 6,3,pom. spí | 2820